PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  kompleksowa modernizacja

placówki oświatowej w Skalbmierzu, gmina: Skalbmierz

„szansą na zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych”.

Nazwy i kody (CPV)

„roboty remontowe i modernizacyjne”

Grupa robót: 45453000-7

Adres obiektu budowlanego: Skalbmierz, ul. ppor. Sokoła 55,

28-530 Skalbmierz, powiat: kazimierski,

woj. świętokrzyskie.

Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Skalbmierz, 28-530 Skalbmierz,

ul. T. Kościuszki 1,

powiat: kazimierski, woj. świętokrzyskie

Dokument opracowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia

2 września 2004r., Dz. U. nr 202, poz. 2072, w sprawie szczegółowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Data opracowania przedmiaru robót: 2009-02-16

-    2    -

- Spis działów przedmiaru robót:

  - Wymiana okien i drzwi (częściowa),

  - Remont pomieszczeń Szkoły i Gimnazjum,

  - Instalacja wod. kan. i c.o.,

-    3    -

- Tabele przedmiaru robót

| Nr poz. przed- miaru | # Kod pozycji przed- miaru, określony zgodnie z ustaloną indywidualnie systematyką robót lub na podstawie wskazanych publi- kacji zawierających kosztorysowe normy nakładów rzeczo- wych. | # Numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierającej wymagania dla danej pozycji przedmiaru | Nazwę i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary dla pozycji przedmiarowej | Jedno-stka miary której dotyczy pozycja przed-miaru | Ilość jednostek miary pozycji przedmiaru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 1 2 | KNR 4-01 0354/04 KNR 4-01 0354/05 | STWiOR 1 + BHP STWiOR 1 + BHP | 3.1. Wymiana okien i drzwi (częściowa) w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum: Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o pow. do 2m2. Naświetla w sanitariatach: 3x3=9szt Drzwi w sanitariatach 60x200: 11x3=33szt Drzwi w sanitariatach 70x200: 6x3=18szt Drzwi do klas: parter – 11szt I piętro – 12szt II piętro – 10szt Okno podawcze w stołówce: 1szt Drzwi w stołówce 80x200: 1szt ------------------- 95szt Wykucie z muru ościeżnic drewnianych, okiennych i drzwiowych o pow. ponad 2m2. Sala gimn. drzwi: 1,45x2,05x2=5,94m2 Korytarz do w/w sali, drzwi: 1,45x2,05=2,97m2 Stołówka drzwi: 1,45x2,05x2=5,94m2 Wyjście z bloku sportowego: 1,45x2,05=2,97m2 Drzwi do sali ćwiczeń korekcyjnych: 1,45x2,05=2,97m2 Okna w sanitariatach: 2,45x0,90x7x3=46,30m2 Okna w pom. socjalnym: 2,45x0,90x3=6,61m2 Okna w stołówce: 2,45x2,15x3=15,80m2 Okna w sali ćwiczeń korekcyjnych: 2,45x2,15x3=15,80m2 Okna w łączniku z salą gimnastyczną: 2,45x2,15x7=36,87m2 ------------------------------------- 142,17m2 | szt m2 | 95,00 142,17 |

-    4    -

| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 4 5 6 7 8 | KNR 4-01 0427/05 KNNR-7 0701/01 KNNR-7 0701/02 KNNR-7 0701/05 KNNR-7 0701/05 KNNR-7 0703/04 | STWiOR 1 + BHP STWiOR 1 + szkice okien STWiOR 1 + szkice okien STWiOR 1 + szkice okien STWiOR 1 + szkice okien STWiOR 1 + szkice | Rozebranie drewnianych ścianek działowych kabin ustępowych i szaf. 1,20x2,00x6x3+0,40x2,00x6x3= 57,60m2 1,18x3,20x3=11,33m2 ---------------------- 68,93m2 Okna jednokomorowe z PCW, z okuciami obwiedniowymi w skrzyd-łach okiennych, szklone szybą nisko-emisyjną 1,0W/m2k. Okna i okucia w kolorze białym, Szyby matowe. Okna o pow. do 0,6m2. W.C. : 0,50x0,90x3x3=4,05m2 Okna jednokomorowe z PCW, z oku-ciami obwiedniowymi w skrzydłach okiennych, szklone szybą niskoemisyj-ną 1,0W/m2k, od zewnątrz szyba bez-pieczna O2 (szyby matowe). Okna o pow. 0,6 do 1,0m2. Pom. socjalne przy szatniach: 1,00x0,90x4=3,60m2 Okna jednokomorowe z PCW, z oku-ciami obwiedniowymi w skrzydłach okiennych, szklone szybą niskoemisyj-ną 1,0W/m2k, od wewnątrz szyba bezpieczna O2 (szyby matowe). Okna o pow. ponad 2m2. Pom. socjalne: 2,45x0,90=2,20m2 Sala ćwiczeń korekcyjnych: 2,45x2,15x3=15,80m2 --------------------------- 18,00m2 Okna j.w lecz szklone szybą niskoemi-syjną 1,0W/m2k. Sanitariaty (szyby matowe): 2,45x0,90x6x3=39,69m2 Jadalnia: 2,45x2,15x3=15,80m2 Łącznik: 2,45x2,15x7=36,87m2 ----------------------- 52,67 Naświetla z tworzyw sztucznych, z PCW nieotwierane, szklone szybą bezpieczną O2 –wykończone opaskami Pom. sanitariatów: (1,00x0,60+1,55x0,60x2)x3=7,38m2 Przedszkole: 1,80x0,90=1,62m2 Pom. socjalne: 1,50x0,90=1,35m2 ------------------------- 10,35m2 | m2 m2 m2 m2 m2 m2 | 68,93 4,05 3,60 18,00 52,67 10,35 |

-    5    -

| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 10 11 12 13 14 15 | KNNR-7 0503/04 kalkulacja oferenta kalkulacja oferenta kalkulacja oferenta KNR 4-01 0533/02 KNNR-2 1103/02 +kalkulacja KNNR-2 1103/01 +kalulacja | STWiOR 1 STWiOR 1 + szkic STWiOR 1 STWiOR 1 STWiOR 1 STWiOR 1 + rzuty STWiOR + rzuty | Okno podawcze aluminiowe otwierane o pow. do 1m2, szklone szybą bezpieczną O2, matową. Kolor powłoki – biały. Jadalnia: 0,80x1,15=0,92m2 Kabiny sanitarne na bazie płyty wióro-wej, melaminowanej w kolorze usta-lonym z dyr. Szkoły (kolory RAL), o grubości 25mm, wysokość konstrukcji 200cm, okucia z wysokiej jakości tworzyw, drzwi wyposażone w dwa zamki (jeden samozamykający), uchwyt, zamek informujący kolorem czerwonym – „zajęte”. (+ w.c. w przedszkolu). (1,30x6x3+3,20x3x3)x2,00=52,20m2 +0,90x1,30= Wbudowanie w oknach na wys. ~2,0m od poziomu posadzki nawiewników higrosterowanych EHA 755 o wydaj-ności przepływu strumienia powietrza ~50m3/h (lub równoważne). 55,00szt Wbudowanie w skrzydłach okiennych na jadalni (otwieranych i otwierano-uchylnych) siatek p/owadom (moski-tiery). 4x3=12,00szt Wymiana podokienników z blachy na nowe. (0,60x9+1,10x4+2,55x4+2,55x28)x x0,25=21,82m2 Skrzydła drzwiowe z płyty wiórowej wytłaczanej, okleina w kolorze „dąb”, szklone małą szybą (łazienkowe) + opaski. Sanitariaty: 0,90x2,00x6x3=32,40m2 0,80x2,00x3x3=14,40m2 Pom. socjalne: 0,80x2,00x4=6,40m2 Przedszkole: 0,80x2,00x2+0,90x2,00= 5,00m2 ---------------------------- 58,20m2 Skrzydła drzwiowe z płyty wiórowej, okleina w kolorze „dąb”, pełne + wykończenie opaskami w kolorze drzwi. Pom. socjalne: 0,90x2,00=1,80m2 Do klas: 0,90x2,00x33=59,40m2 ----------------------- 61,74m2 | m2 m2 szt szt m2 m m2 m2 | 0,92 53,37 55,00 12,00 21,82 100,50 58,20 61,74 |

-    6    -

| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 17 18 19 20 21 22 | KNNR-2 1104/01 KNNR-7 0203/04 +kalkulacja KNNR-7 0701/06 +kalkulacja KNR 4-01 0708/01 KNR 4-01 0708/02 KNR 4-01 1204/08 KNR 4-01 1204/01 | STWiOR 1 + rzuty STWiOR 1 + rzuty STWiOR 1 + rzuty STWiOR 1 STWiOR 5 STWiOR 5.1. STWiOR 5.2. STWiOR 1 STWiOR 5 STWiOR 5.1. STWiOR 5.2. STWiOR 1 STWiOR 6.1. STWiOR 1 STWiOR 6.1. | Ościeżnice stalowe, typowe. 68szt Drzwi stalowe o zwiększonej odpor-ności na włamanie klasy 4, z grubą przylgą, ocynkowane, ocieplone z samozamykaczem i dwoma zamkami, malowane proszkowo na kolor podany przez p. dyr. Szkoły. Szklenie szybą bezpieczną O2 i wsp. 1,0W/m2k. Drzwi dwuskrzydłowe. Jedno ze skrzydeł musi mieć szer. min. 1,15. Wyjściowe na boisko: 2,35x2,30= 5,40m2 Wyjściowe z korytarza przy sali gimnastycznej: 1,45x2,05=2,97m2 -------------------- 8,37m2 Drzwi z PCW dwuskrzydłowe, szklo-ne szybą bezpieczną P2, wyposażone w samozamykacz, 2 zamki, kolor PCW biały. Szyby matowe. Sala gimnastycz.: 1,45x2,05x2=5,95m2 Sala ćwiczeń korekcyjnych: 1,45x2,05=2,97m2 Korytarz do sali gimnastycznej: 1,45x2,05=2,97m2 Stołówka: 1,45x2,05x2=5,95m2 Wejście do kuchni z okienkiem otwie-ranym: 0,90x2,05=1,88m2 ------------------------ 19,72m2 Uzupełnienie tynków z zaprawy cem. wap. na ościeżach o szerokości do 15cm. [(0,50+0,90x2)x9+(1,00+0,90x2)x4+ +(2,45+0,90x2)x19+(2,45+2,15x2)x x13]=200,40m Uzupełnienie tynków z zaprawy cem wap. na ościeżach o szerokości do 25cm. Przedmiar jak w poz. 19 + [(0,95+2,05x2)x33+(2,35+2,30x2)+ +(1,45+2,05x2)x7]=412,85m Przygotowanie powierzchni tynku pod malowanie. 200,40x0,15+412,85x0,25=133,27m2 Dwukrotne malowanie farbami emul-syjnymi starych tynków ościeży. Przedmiar jak w poz. 21: 133,27m2 | szt m2 m2 m m m2 m2 | 68,00 8,37 19,72 200,40 412,85 133,27 133,27 |

-    7    -

| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 24 25 26 | KNR 4-01 0819/15 KNR 4-01 0701/02 KNR 4-01 0348/02 KNNR-2 0701/01 | STWiOR 1 + BHP STWiOR 1 + BHP STWiOR 1 + BHP STWiOR 1 STWiOR 4.1. STWiOR 4.2. | 3.2. Remont pomieszczeń Szkoły i Gimnazjum-roboty budowlane: Rozebranie wykładziny ściennej z płytek. (3,16x10+1,71x2+1,10x3+2,79x2+ +2,85x2+2,71x2+2,65x2+2,85x2+ +2,78x2+1,18x2+0,86x2)x1,65x3= 374,52m2 minus otwory: 0,80x1,65x10x3+0,70x x1,65x3x3= - 50,00m2 374,52 – 50,00=324,52m2 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach. Sanitariaty: (3,16x1,55x2+2,78x1,55x x2+1,08x1,55x2+0,20x0,40x12+0,30x x0,40)x3=68,53m2 (3,16x10+1,71x2+1,10x3+2,79x2+ +2,85x2+2,71x2+2,65x2+2,85x2+ +2,78x2+1,18x2+0,86x2)x0,35x3= 79,44m2 Jadalnia: (5,75+11,74+0,27)x2x2,00= 71,04m2 Pom. socjalne: (2,90x2+8,59)x2,00= 28,78m2 Przedszkole: (2,00+5,85)x2,00= 15,70m2 2,00x1,10=2,20m2 -------------------------- 265,69m2 Rozebranie ścianek działowych z cegieł o grubości ¼ c, na zaprawie cementowo-wapiennej. [(1,71+3,30+1,10x2)x3,20-(0,80x2,05+0,70x2,05)]x3=60,00m2 0,25x2,20x7x3=11,55m2 1,00x0,60x3=1,80m2 (proj. naświetla dodatkowe) ------------------------------ 73,35m2 Ścianki działowe pełne, na całej wyso-kości pomieszczenia z cegieł budowla-nych dziurawki kl. 10, na zaprawie cem.wap. „5”MPa, grubości ¼ c. [(3,00x2+1,30+1,90)x3,20-0,90x2,05x x2]x3=77,25m2 (2,80x3+1,35+1,00+8,59)x2,55- -(0,90x2,05x5)=40,10m2 (5,85+2,00x2+1,00x2)x3,17- -(0,90x2,05x3+2,00x0,90)=30,23m2 ----------------------- 147,58m2 | m2 m2 m2 m2 | 324,52 265,69 73,35 147,58 |

-    8    -

| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 | KNR 4-01 0313/01 KNR 4-01 0208/04 KNNR-2 0701/09 + kalkulacja oferenta KNNR-2 0309/01 +kalkulacja oferenta KNR 4-01 0807/04 KNR 4-01 0818/05 KNR 4-01 0814/09 SEK KNNR-2 1205/08 KNR 4-01 0811/07 KNR 4-01 0815/08 KNR 4-01 0212/01 | STWiOR 1 STWiOR 4.1. STWiOR 4.2. STWiOR 1 + BHP STWiOR 1 STWiOR 4.1. STWiOR 1 STWiOR 1 + BHP STWiOR 1 + BHP STWiOR 1 STWiOR 7.1. STWiOR 1 STWiOR 6.1. STWiOR 1 + BHP STWiOR 1 STWiOR 7.1. STWiOR 1 + BHP | Wykonanie przesklepień otworów w ściankach z cegieł, przesklepienie zbrojone bednarką. 1,20x0,25x0,065x7=0,136m3 1,30x0,25x0,065x36=0,988m3 ------------------------- 1,124m3 Przebicie otworu w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40cm w stropach. 46,00szt Ścianka działowa z pustaków szkla-nych, kolorowych (kolor miodowy) o wymiarach 20x20x8cm z zastosowa-niem listew dystansowych z PCW w kolorze białym. Ścianka zbrojona stalą StO fi 6mm w każdej spoinie piono-wej i poziomej. Jadalnia: 2,20x2,00=4,40m2 Założenie ceownika NP. 100 dla ścianki z w/w pustaków szklanych. Pominiowanie ceownika i pomalowa-nie dwukrotne farbą ftalową w kolorze jasny brąz. (2,30+2,10)x10,60x1,05=48,97kg Zerwanie posadzki z masy lastrykowej w pomieszczeniu socjalnym. 8,59x2,90+6,00x1,50=33,91m2 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucz-nych. Przedszkole: 5,85x8,74=51,13m2 Jadalnia: 67,50m2 Rozebranie, oczyszczenie i ponowne ułożenie deszczułek posadzkowych na lepiku z oszlifowaniem. Sala ćwiczeń korekcyjnych: 49,80m2 Trzykrotne lakierowanie parkietu lakierem chemoutwardzalnym, bez-barwnym z atestem dopuszczającym do stosowania w obiektach szkolnych. Przedmiar jak w poz. 33: 49,80m2 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej. Sanitariaty: 55,10x3=165,30m2 Wymiana listew przyściennych z drewna iglastego. Sala ćwiczeń: (8,73+5,70)x2=28,86m Rozbiórka podłoża betonowego pod posadzką. Przedmiar poz.31: 33,91x0,15=5,09m3 Przedszkole: 51,13x0,10=5,11m3 Jadalnia: 67,50x0,05=3,37m3 | m3 szt m2 kg m2 m2 m2 m2 m2 m | 1,124 46,00 4,40 48,97 33,91 118,63 49,80 49,80 165,30 28,86 |

-    9    -

| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 39 40 41 42 43 44 45 | KNR 2-02 0803/03 KNR 2-02 0829/01 KNNR-2 0805/02 + kalkulacja oferenta KNR 2-02 0829/06 + kalkulacja oferenta KNNR-2 1201/02 KNNR-2 0604/01 KNNR-2 1202/02 KNR 2-02 1118/01 | STWiOR 1 STWiOR 5.1. STWiOR 5.2. STWiOR 1 STWiOR 5.3. STWiOR 1 STWiOR 5.3. STWiOR 1 STWiOR 5.3. STWiOR 1 STWiOR 3.1. STWiOR 1 STWiOR 7.1. STWiOR 1 STWiOR 7.1. STWiOR 1 STWiOR | Sanitariaty: 165,30x0,05=8,26m3 ----------------------- 21,83m3 Tynki zwykłe III kategorii ścian. Poz. 24: 265,69m2 Poz. 26: 147,58x2=295,16m2 ------------------------ 560,85m2 Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej. Sanitariaty: [(3,16x14+1,30x2+0,90x x4+1,90x2+2,85x10)x2,00-(0,90x x2,00x9+0,90x2,00x5)]x3=144,28m2 pom. 8/1: (3,16+2,85)x2x2,00- -1,00x2,00=22,04m2 przedszkole: [(5,85x2+2,00x5)x2,00+ +(1,00x4x2,00)+2,00x1,10]-(0,90x x2,00x2+1,00x2,00)=24,60m2 pom. socjalne: (2,80x8+8,59x2+ +1,35x2+1,00x2)x2,00-(0,90x2,00x x9)=72,36m2 jadalnia: (11,74+5,75+0,24)x2x2,00- -(1,00x2,00x3)=64,92m2 -------------------------- 328,20m2 Licowanie ścian w.c. nauczycieli płytkami „gres” szkliwionymi gat.I 30x60cm, kolor jasny szary, na zapra-wie klejowej z wykończeniem listwa-mi z PCW. [(3,16x2+1,30x2+0,90x6+1,90)x2,00- -(0,90x2,00x5)]x3=70,32m2 Licowanie ścian płytkami fajansowy-mi gat.I, szkliwionymi o wymiarach 20x30cm, na klej, metodą zwykłą, z wykończeniem listwami z PCW. Przedmiar jak w poz. 39 – poz. 40: 328,20m2 – 70,32m2=257,88m2 Podkład murarski na podłożu grunto-wym z gruzu ceglanego zalanego zaprawą cementową „8”MPa. Poz. 31: 33,91x0,12=4,07m3 Izolacja z folii polietylenowej gr.0,2mm i papy asfaltowej, na lepiku asfaltowym, na gorąco. 33,91+51,13+67,50+165,30=317,84m2 Warstwa wyrównawcza pod posadzki z zaprawy cementowej „8”MPa, grubości 20mm, zatarta na gładko. Przedmiar jak w poz. 43: 317,84m2 Przygotowanie podłoża pod posadzki płytkowe z kamieni sztucznych ukła- | m3 m2 m2 m2 m2 m3 m2 m2 | 21,83 560,85 328,20 70,32 257,88 4,07 317,84 317,84 |

-    10    -

| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 47 48 49 50 51 52 53 54 | KNR 2-02 1118/08 + kalkulacja oferenta KNR 2-02 1118/08 KNR 2-02 1115/01 KNNR-2 1206/02 + kalkulacja oferenta KNNR-2 1206/07 KNNR-2 1206/04 KNR 2-02 2004/02 KNR 2-02 0613/06 KNNR-2 1802/04 + kalkulacja oferenta | 7.1. STWiOR 1 STWiOR 7.1. STWiOR 1 STWiOR 7.1. STWiOR 1 STWiOR 7.1. STWiOR 1 STWiOR 7.1. STWiOR 1 STWiOR 7.1. STWiOR 1 STWiOR 7.1. STWiOR 1 STWiOR 1 STWiOR 11.2. STWiOR 1 | danych na klej. 8,75+23,15+3,05x1,60+55,10x3= 202,08m2 Posadzka z płytek „gres” gat. I o wym. 30x60cm, szkliwionymi, układanymi na klej – w.c. nauczycieli. Łączenie ścian z posadzką i wykończenie naroży listwami z PCW. 5,20x3+pom. 8/1 (7,70m2)=23,30m2 Posadzka z płytek „gres” gat. I o wym. 30x30cm, układana na klej w „karo”. Łączenie ścian z posadzką oraz wy-kończenie naroży listwami z PCW. 8,75+23,15+3,05x1,60+42,20x3= 163,38m2 Warstwa wyrównująca polimerowo-cementowa pod wykładziny podłogo-we z tworzyw sztucznych. Przedszkole: 38,70m2 Jadalnia: 67,50-3,05x1,60=62,62m2 Pom. 8/2, 8/3: 7,70x2=15,40m2 ----------------------- 116,72m2 Posadzka z wykładziny rulonowej z PCW obiektowej, gat.I, wielowarstwo-wej „Gamrat-Rekord” (lub równo-ważnej), grubości 2,0mm, na kleju Winylep z atestem dopuszczającym stosowanie wykładziny w pomieszcze-niach szkolnych i przedszkolnych. Przedmiar jak w poz. 48: 116,72m2 Zgrzewanie wykładzin rulonowych. Przedmiar jak w poz. 48: 116,72m2 Listwy przyścienne z polichlorku winylu, klejone. (6,62+5,85)x2+(11,74+5,75)x2+ +(2,85+3,00)x2x2=83,32m Obudowa rur kanalizacyjnych oraz kanałów wentylacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi, wodoodpor-nymi grubości 9,5mm, na rusztach metalowych. 0,20x3x3,20x10x3=74,88m2 Izolacja w/w rur kanalizacyjnych z płyt, z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych grub. 50mm. (0,19x2+0,15)x3,20x10x3=50,88m2 Blat jako płyta z marmuru koloru czerwonego, grubości 4cm i szer. 100cm, wraz ze wspornikami ( w okienku podawczym kuchni). 1,00m | m2 m2 m2 m2 m2 m2 m m2 m2 m | 202,08 23,30 163,38 116,72 116,72 116,72 83,32 74,88 50,88 1,00 |

-    11    -

| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 | KNR 4-01 0354/13 KNR 4-01 0322/02 KNR 4-01 0310/06 KNR 4-01 0354/12 KNNR-2 1802/01 KNR 4-01 0321/04 + kalkulacja oferenta KNR 4-01 0321/04 + kalkulacja oferenta KNR 4-01 0321/04 + kalkulacja oferenta KNR 2-02 0118/03 KNR 2-02 0803/03 KNNR-3 0605/04 | STWiOR 1 + BHP STWiOR 1 STWiOR 4.2. STWiOR 1 + BHP STWiOR 1 + BHP STWiOR 1 STWiOR 4.2. STWiOR 1 STWiOR 4.2. STWiOR 1 STWiOR 4.2. STWiOR 1 STWiOR 4.2. STWiOR 1 STWiOR 4.1. STWiOR 4.2. STWiOR 1 STWiOR 5.1. STWiOR 5.2. STWiOR 1 STWiOR 6.1. | Wykucie z muru kratek wentylacyj-nych. 60,00szt Obsadzenie kratek wentylacyjnych 14x20cm (bez żaluzji) z PCW (białe). 65,00szt Odgruzowanie przewodów komino-wych. Przyjęto 250,00m Wykucie z muru podokienników lastrykowych. Sanitariaty: 2,55x7x3=53,55m Przedszkole: 2,55x3=7,65m Jadalnia: 2,55x3=7,65m Sala ćwiczeń korekc.:2,55x3=7,65m Pom. socjalne: 2,55x3=7,65m --------------------- 84,15m Parapety okienne z elementów grani-towych (kolor czerwony), grubości 4cm i szerokości 30cm. Pom. przedszkola, jadalni i sali ćwiczeń korekcyjnych: 7,65x3=22,95m Osadzenie podokienników z tworzyw sztucznych o wym. 2,55x0,30= Sanitariaty + pom. socjalne: 6x3+1=19,00szt Obsadzenie podokienników z tworzyw sztucznych o wym. 1,10x0,30m. Pom. socjalne: 4,00szt Obsadzenie podokienników z tworzyw sztucznych o wym. 0,60x0,30m. Sanitariaty: 3,00x3=9,00szt Słupki i filary międzyokienne o prze-kroju 1 ½ c x 1 ½ c z cegły pełnej kl.15, na zaprawie cementowo-wapiennej „8”MPa. Sanitariaty: 1,00x2x3=6,00m Pom. socjalne: 1,00x2=2,00m ------------------------ 8,00m Tynk zwykły kat. III na w/w filarkach mięzdyokiennych wykonywany ręcz-nie. (0,32+0,40)x2x1,00x2x3+(0,45+ +0,40)x2x1,00x2=12,04m2 Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierz- | szt szt m m m szt szt szt m m2 | 60,00 65,00 250,00 84,15 22,95 19,00 4,00 9,00 8,00 12,04 |

-    12    -

| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | KNR 4-01 1206/04 | STWiOR 1 STWiOR 6.1. | chni. Sanitariaty: Sufity: 55,10x3=165,30m2 Ściany: [(3,16x14)x1,20+(3,16x2x x1,60)+(2,85x10)x1,20+(1,00x2x1,20) +(0,90x4x1,20)+(1,90x2x1,20)+(2,85x x2x1,60)]x3=353,40m2 Korytarze: Sufity: [(5,92x29,80)+(2,74x21,55)+ +(5,95x8,78)+(0,30x1,50)+(2,80x x5,66)]=304,04x3=912,12m2 ściany: (29,80x2+21,55x2+3,60+3,30x x2+4,30+8,80+5,66x2+2,80+1,20x2+ +0,30+6,30)=149,10x1,60x3= 715,68m2 Przedszkole: Sufity: 47,45m2 Ściany: (5,85x2+2,00x6+1,00x4)x x1,20=33,24m2 (5,85x2+8,62x2)x1,60=46,20m2 Pom. socjalne: Sufit: 23,15m2 Ściany: (8,59x3+2,80x8+1,35x2+ +1,00x2)x0,55=29,08m2 Jadalnia: Sufit: 67,50m2 Ściany: (5,75+11,74)x2x1,15=40,23m2 Sala ćwiczeń korekcyjnych: Sufit: 49,80m2 Ściany: (5,70+8,73)x2x1,64=47,33m2 3 sale lekcyjne na parterze: Sufity: (5,85x8,74)x3=153,39m2 Ściany: (5,85+8,74)x2x1,60x3= 140,06m2 -------------------------------- 2.823,93 m2 Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbami ftalowy-mi w kolorach jasnych – z jednokrot-nym szpachlowaniem: Sanitariaty: (2,85+3,16)x2x1,60= 19,23m2 korytarze: 149,10x1,60x3=238,56x3= 715,68m2 przedszkole: (5,85+8,62)x2x1,60= 46,20m2 sala ćwiczeń korekcyjnych: (5,70+8,73)x2x1,60=46,18m2 3 sale lekcyjne na parterze: (5,85+8,74)x2x1,60x3=140,06m2 --------------------------- 967,35m2 | m2 | 2.823,93 |

-    13    -

| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 68 69 70 71 72 73 74 | KNR 4-01 1212/18 KNR 4-01 1212/27 KNR 4-01 0108/11 +0108/12x2 KNNR-8 0422/01 KNNR-8 0423/08 KNNR-4 0418/05 KNNR-4 0418/05 KNNR-4 0425/01 | STWiOR 1 STWiOR 6.1. STWiOR 1 STWiOR 6.1. STWiOR 1 + BHP STWiOR 1 + BHP STWiOR 1 + BHP STWiOR 1 STWiOR 11.3 STWiOR 1 STWiOR 11.3 STWiOR 1 STWiOR 11.3 | minus drzwi: 1,00x1,60x(5x3+9x3+2)= - 70,40m2 967,35 – 70,40=896,95m2 Malowanie jednokrotne farbą ftalową grzejników c.o. radiatorowych. 0,15x0,60x2x760=136,80m2 Malowanie jednokrotne farbą ftalową rur c.o. i wod. 3,20x16x3+3,20x4+3,20x2+3,20x5x x3+3,00x50x2=568,80m Wywóz gruzu z rozbiórki samocho-dami samowyładowczymi do 5t, na odległość do 3km. 324,50x0,05+265,69x0,03+73,35x x0,065+48,00x0,30+0,30x0,30+ +33,91x0,05+118,63x0,01+165,30x x0,05+21,83=63,23m3 3.3. Instalacje c.o. i wod.kan.: Demontaż grzejnika żeliwnego czło-nowego o pow. grzewczej do 5m2. Sanitariaty: 9x3=27szt Przedszkole: 3szt Jadalnia: 3szt Pom. ćwiczeń korekcyjnych: 3szt ----------------------- 36szt Demontaż grzejnika z rur stalowych ożebrowanych. Pom. socjalne: 3szt Montaż grzejników stalowych dwu-płytowych o wys. 500mm i dług. 1000mm. Pom. socjalne: 3szt Montaż grzejników stalowych j.w lecz o wys. 500mm i dług. 1600mm. Przedszkole: 3szt Jadalnia: 3szt Sala ćwiczeń korekcyjnych: 3szt Sanitariaty: 6x3=18szt ------------------- 27szt Montaż grzejników łazienkowych – z rur stalowych gładkich (drabinko-wych) 500x800mm. Przedszkole w pobliżu umywalek: 1szt Pom. socjalne w kabinie natrysku: 1szt Sanitariaty (pom. gosp. + w.c. nauczycieli): 3x3=9szt -------------------------- 11szt | m2 m2 m m3 szt szt szt szt szt | 896,95 136,80 568,80 63,23 36,00 3,00 3,00 27,00 11,00 |

-    14    -

| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 | KNR 4-02 0517/01 KNNR-8 0501/02 KNNR-8 0501/02 KNNR-8 0501/03 KNNR-8 0501/04 KNNR-4 0412/01 KNNR-4 0412/06 KNNR-4 0436/01 KNR 4-01 0106/02 KNR 4-01 0106/04 KNNR-2 1201/03 KNNR-8 0107/02 KNNR-8 0107/05 KNNR-8 0108/01 | STWiOR 1 STWiOR 11.3. STWiOR 1 STWiOR 11.3 STWiOR 1 STWiOR 11.3 STWiOR 1 STWiOR 11.3 STWiOR 1 STWiOR 11.3. STWiOR 1 STWiOR 11.3. STWiOR 1 STWiOR 11.3. STWiOR 1 STWiOR 11.3 STWiOR 1 STWiOR 2.1. STWiOR 1 STWiOR 2.1. STWiOR 1 STWiOR 9.1. STWiOR 1 STWiOR 11.2. STWiOR 1 STWiOR 11.2. STWiOR 1 STWiOR | Wymiana rur przyłącznych do grzej-ników stalowych, płytowych o średnicy 15mm. 38szt Wymiana rurociągu stalowego bez szwu o połączeniach spawanych, o średnicy 25mm. Sanitariaty IIp: 3,50x16=56,00m Wymiana rurociągu stalowego bez szwu o połączeniach spawanych, o średnicy 32mm. Sanitariaty Ip: 3,50x16=56,00m Wymiana rurociągu stalowego bez szwu o połączeniach spawanych, o średnicy 50mm. Sanitariaty parter: 3,50x16=56,00m Wymiana rurociągu stalowego bez szwu o połączeniach spawanych, o średnicy 65mm. Pod sanitariatami: 3,10x16=49,60m Montaż zaworów grzejnikowych przelotowych, mosiężnych ( na powro-cie – odcinające) z pojedynczą regulacją o średnicy 15mm. 38szt Montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych typu DANFOS z czujnikiem wbudowanych w głowicę zaworu, o średnicy 15mm. 38szt Próba instalacji c.o. na gorąco z doko-naniem regulacji. 38,00szt Wykopy wewnątrz budynku bez względu na głębokość i kategorię gruntu. 16,50x0,60x1,00=9,90m3 Usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku. Przedmiar jak w poz. 83: 9,90m3 Uzupełnienie w/w wykopów po wyko-naniu instalacji kanalizacyjnej – ubitym piaskiem do zapraw. Przedmiar jak w poz. 83: 9,90m3 Demontaż rurociągu żeliwnego fi 100mm w wykopie. 13,50m Demontaż rurociągu żeliwnego fi 100mm na ścianie. 15,50x7=108,50m Demontaż rurociągu stalowego,ocyn-kowanego fi 15-20mm na ścianie. | szt m m m m szt szt szt m3 m3 m3 m m | 38,00 56,00 56,00 56,00 49,60 38,00 38,00 38,00 9,90 9,90 9,90 13,50 108,50 |

-    15    -

| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 | KNNR-8 0121/01 KNNR-8 0122/04 KNNR-8 0224/02 KNR 4-02 0233/03 KNR 4-02 0233/04 KNNR-8 0225/03 KNNR-8 0225/05 KNR 2-16W 0015/03 KNNR-4 0103/02 KNNR-4 0105/01 KNNR-4 0115/01 KNNR-4 0130/01 KNNR-4 0130/01 KNNR-4 0135/01 | 11.1. STWiOR 1 STWiOR 11.1. STWiOR 1 STWiOR 11.1. STWiOR 1 STWiOR 11.2. STWiOR 1 STWiOR 11.2. STWiOR 1 STWiOR 11.2. STWiOR 1 STWiOR 11.2. STWiOR 1 STWiOR 11.2. STWiOR 1 STWiOR 11.3. STWiOR 1 STWiOR 11.1. STWiOR 1 STWiOR 11.1. STWiOR 1 STWiOR 11.1. STWiOR 1 STWiOR 11.1. STWiOR 1 STWiOR 11.1. STWiOR 1 STWiOR 11.1. | 11,50x6+3,00x21=132,00m Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego fi 15 –20mm. 36,00szt Demontaż baterii umywalkowej. 36,00szt Demontaż wpustu żeliwnego. 6x3=18,00szt Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych fi 50 –80mm. 16x3=48,00szt Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych fi 100mm. 10x3=30,00szt Demontaż umywalki porcelanowej. 10x3=30,00szt Demontaż ustępu z miską porcelano-wą. 10x3=30,00szt Izolacja rur c.o. otulinami z pianki poliuretanowej o grubości 20mm i średnicy nominalnej rur 50mm. 16,00m Montaż rurociągów stalowych,ocyn-kowanych, o połączeniach gwintowa-nych, w gotowych wykopach wew-nątrz budynku, o średnicy 25mm. 3,00x3,00x2+2,50x6=24,00m Montaż rurociągów stalowych, ocyn-kowanych o połączeniach gwintowa-nych na ścianach budynku, o średnicy 15mm. 132,00+12,00+3,00x4+3,00x4+4,00x x2+4,50x2=185,00m Dodatek za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych – do zaworów, baterii, itp. fi 15mm. 27x3+3+6+2=41,00szt Próba szczelności instalacji wodocią-gowych, stalowych. 209,00m Montaż zaworów przelotowych prostych w instalacji wodociągowej z rur stalowych. 38,00szt Montaż zaworów czerpalnych mosię-żnych ze złączką do węża o średnicy 15mm. 4x3+1(przedszkole)+1(p. socjalne)+ | m szt szt szt szt szt szt szt m m m szt m szt | 132,00 36,00 36,00 18,00 48,00 30,00 30,00 30,00 16,00 24,00 185,00 41,00 209,00 38,00 |

-    16    -

| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 | KNNR-4 0137/02 KNNR-4 0137/07 KNNR-4 0203/04 KNNR-4 0203/02 KNNR-4 0211/03 KNNR-4 0211/02 KNNR-4 0214/01 KNNR-4 0216/02 KNNR-4 0230/02 KNNR-4 0232/02 kalkulacja oferenta KNNR-4 0233/03 KNNR-4 0229/04 kalkulacja oferenta | STWiOR 1 STWiOR 11.1. STWiOR 1 STWiOR 11.1. STWiOR 1 STWiOR 11.2. STWiOR 1 STWiOR 11.2. STWiOR 1 STWiOR 11.2. STWiOR 1 STWiOR 11.2. STWiOR 1 STWiOR 11.2. STWiOR 1 STWiOR 11.2. STWiOR 1 STWiOR 11.2. STWiOR 1 STWiOR 11.2. STWiOR 1 STWiOR 11.2. STWiOR 1 STWiOR 11.2. STWiOR 1 STWiOR 11.1. STWiOR 1 STWiOR 11.1. | +1(jadalnia)=15,00szt Montaż baterii umywalkowych stoją-cych oraz zlewozmywakowych. 2+3+2+11x3+1=41,00szt Montaż baterii natryskowych ścien-nych mosiężnych z natryskiem prze-suwnym. 2,00szt Montaż rurociągów z PCV kanaliza-cyjnych kielichowych w gotowym wykopie o połączeniach wciskowych, o średnicy 160mm. 16,50m J.w lecz o średnicy 75mm. 9,00m Dodatek za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PVC, o połączeniach wciskowych o średnicy 110mm. 11x3+1+1=35,00szt Dodatek za wykonanie podejść odpły-wowych j.w lecz o średnicy 75mm. 11x3+1+7x3+4+6+3=66,00szt Montaż rur wentylacji wywiewnej, wewnętrznej z rur o średnicy 160mm, z PVC, o połączeniu wciskowym. 14,50x2+17,50x2=64,00m Montaż wpustów żeliwnych. 1+2+1+7x3=25,00szt Montaż umywalek porcelanowych z syfonem z tworzywa sztucznego. 2+2+2+10x3+1=37,00kpl Montaż brodzików pod natryski, z tworzyw sztucznych 900x900mm. 2,00kpl Montaż kabin natryskowych z two-rzyw sztucznych (nietłukące). 2,00kpl Montaż ustępów typu „kompakt”. 1+1+11x3=35,00kpl Montaż zlewozmywaków z blachy nierdzewnej. 1+1x3=5,00szt Blaty do wbudowania umywalek w w.c. dziewczyn i chłopców z płyty wiórowej melamionowanej grub. 25mm w kolorze kabin ustępowych, na konstrukcji wspornikowej, ocynkowa-nej z listwą czołową szer. ~25cm. Blaty wyokrąglone na krawędziach. | szt szt szt m m szt szt m szt kpl kpl kpl kpl szt | 15,00 41,00 2,00 16,50 9,00 35,00 66,00 64,00 25,00 37,00 2,00 2,00 35,00 5,00 |

-    17    -

| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 117 118 119 | KNNR-4 0222/03 kalkulacja oferenta kalkulacja oferenta | STWiOR 1 STWiOR 11.2. STWiOR 1 + instrukcja producenta STWiOR 1 + instrukcja producenta | Wycięcia dokładnie dopasowane do wbudowanych umywalek. Styk umy-walek z blatem oraz blatu ze ścianami – uszczelnić sylikonem. 2,85x0,55x2x3=9,40m2 Montaż czyszczaków z PVC, kanaliza-cyjnych o połączeniu wciskowym i średnicy 160mm. 7x4+2=30,00szt Ogrzewacze wody 1,5kW. 16,00szt Wentylatory elektryczne o wydajności przepływu strumienia powietrza min. 50m3/h z podłączeniem do wyłącznika światła. 3,00szt | m2 szt szt szt | 9,40 30,00 16,00 3,00 |

UWAGA: podane w kol. 2 wskazane publikacje zawierające kosztorysowe normy nakładów

rzeczowych nie stanowią dla oferenta obowiązku ich stosowania. Podstawy

wyliczenia cen ofertowych oferent stosuje swoje adekwatne do faktycznych

nakładów, do poniesienia a związanych z projektem technicznym, opisem

technicznym, rysunkami, STWiOR oraz przedmiarem robót. Oferent stosuje swoją

bazę cenową i swoje nakłady normatywne a podane w kol. 2 KNR-y i KNNR-y to

tylko ewentualna ale nieobowiązkowa baza nakładów normatywnych do zastoso-

wania przez oferenta.